Приложение № 1

##### к постановлению администрации

Северного сельского поселения

Павловского района

от 12.05.2014 года  № 40

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной  сферы Северного сельского поселения Павловского района к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов

| № п/п | Мероприятия | Объем работ (шт) | Стоимость работ (тыс.руб) | Сроки исполнения (мес) | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обрезка деревьев на прилегающих территориях организаций и учреждений, уничтожение поросли | 4 | - | Май-июль 2014г. | Руководители организаций и учреждений по согласованию |  |  |
| 2 | Строительство газовых котельных для: - Весёловской участковой больницы, расположенной в пос.Северном; - МБУ «СКЦ МО Северного СП». | 2 | 4237,0 | Сентябрь 2014г. | ООО «Тепловые сети» |  |  |
| 3 | Планово предупредительный ремонт газовой котельной, отапливаемой: - СОШ № 7 пос. Северного; - детский сад № 8 пос. Северного; | 1 | 100,0 | Сентябрь 2014г. | ООО «Тепловые сети» |  |  |
| 1.Администрация Северного сельского поселения Павловского района |
| 1.1 | Текущий ремонт и утепление окон административного здания | 8 | 77,4 | Май-июнь 2014г. | Глава Северного сельского поселения |  |  |
| 1.2 | Техническое обслуживание отопительного котла импортного производства административного здания | 1 (2 раза в год) | 3,4 | Сентябрь 2014г. | Глава Северного сельского поселения |  |  |
| 1.3. | Проверка срабатывания сигнализаторов загазованности СН | 1 | 1,2 | Сентябрь 2014г. | Глава Северного сельского поселения |  |  |
| 1.4. | Электролабораторные работы по испытанию электрооборудования в здании | 1 | 1,7 | Май 2014г. | Глава Северного сельского поселения |  |  |
| 2. Культура |
| 2.2 | Испытание и промывка внутренней системы теплоснабжения здания сельского клуба посёлка Северного | 1 | 9,0 | Август –сентябрь 2014г. | Директор МБУ СКЦ МО Северное СП |  |  |
| 2.3 | Текущий (косметический) ремонт и утепление окон сельского клуба посёлка Северного | 24 | 3,0 | Июнь-июль 2014г. | Директор МБУ СКЦ МО Северное СП |  |  |
| 3. Образование |
| 3.1 | МБОУ ООШ № 19 хутора Красного |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Текущий (косметический) ремонт здания | 1 | 1,0 | Июнь-август 2014г. | Директор ООШ № 19 |  |  |
| 3.1.2. | Гидравлическое испытание и промывка системы отопления | 430 метров | 14,7 | Июнь-август 2014г. | Директор ООШ № 19 |  |  |
| 3.2 | МБДОУ детский сад «Солнышко» № 8 |
| 3.2.1. | Гидравлическое испытание и промывка системы отопления | 430 метров | 15,0 | Июль-август 2014г. | Заведующая МДОУ |  |  |
| 3.2.2. | Проверка манометров | 2 | 6,0 | Июль-август 2014г. | Заведующая МДОУ |  |  |
| 3.2.3. | Замена электрического счётчика | 1 | 6,0 | Июль-август 2014г. | Заведующая МДОУ |  |  |
| 3.3 | МБОУ СОШ № 7 поселка Северного |
| 3.3.1. | Текущий ремонт здания | 1 | 1,0 | Июль 2014г. | Директор СОШ № 7 |  |  |
| 3.3.2. | Гидравлическое испытание и промывка системы отопления | 970 метров | 33,0 | Июль 2014г. | Директор СОШ № 7 |  |  |
| 3.3.3. | Электролабораторные работы по испытанию электрооборудования здания | 1 | 17,0 | Июнь 2014г. | Директор СОШ № 7 |  |  |
| 4. Объекты жилищно-коммунального комплекса: МУП ЖКХ «Северное СП» |
| 4.1 | Ремонт задвижек | 2 | 2,0 | Июнь 2014г. | Директор МУП ЖКХ |  |  |
| 4.2 | Ремонт задвижек | 1 | 1,0 | Сентябрь 2015г. | Директор МУП ЖКХ |  |  |
| 4.3. | Замена участка водопровода | 100 м | 12,7 | Август 2015г. | Директор МУП ЖКХ |  |  |
| 4.4. | Установка люков на колодцах | 3 | 3,3 | Июль 2014г. | Директор МУП ЖКХ |  |  |
| 5. Здравоохранение |
| 5.1 | Текущий ремонт здания ФАП хут. Красного | 1 | 1,0 | Июнь-август 2014г. | МУЗ ЦРБ |  |  |
| 5.2 | Текущий ремонт здания Веселовской участковой больницы | 1 | 1,0 | Июнь-август 2014г. | МУЗ ЦРБ |  |  |

Глава Северного сельского поселения

Павловского района                                                                                                                                                             Б.И.Зуев